## Macros
Calculo de Macro Nutrientes en Suelos
|  | R | [5 empty] | R |  |  | Intercambiables
Fecha | NO. LAB | PESO | PPM Ca | PPM Mg | PPM K | PPM NA | blk | blk | blk | blk | Ca | Mg | K | Na
[7 empty] | Ca | Mg | K | Na | (Meq/100g) | (Meq/100g) | (Meq/100g) | (Meq/100g)
2026-01-27 | Ejemplo 1 | 5 | 13.4 | 3.171 | 27.691 | 1.919 | 1.057 | 0.198 | 0.05 | 1.372 | 12.3183 | 4.8914 | 1.4136 | 0.047567
2026-01-27 | Ejemplo 2 | 5 | 10.871 | 0.633 | 11.276 | 6.675 | 1.057 | 0.198 | 0.05 | 1.372 | 9.7944 | 0.7157 | 0.5741 | 0.46115
2026-02-17 | control | 5 | 10.725 | 3.536 | 20.789 | 7.202 | 0.961 | 0.149 | 0.093 | 0 | 9.7445 | 5.5726 | 1.0584 | 0.62629

## Micros
Calculo de Micro Nutrientes en Suelos
Fecha | No. LAB. | PESO (g) | CONC. Cu | CONC. Zn | CONC. Fe | CONC. Mn | Conc K | BLK Cu | BLK Zn | BLK Fe | BLK Mn | Blk K | PPM Cu | PPM Zn | PPM Fe | PPM Mn | PPM K
2026-01-27 | Ejemplo 1 | 5 | 0.105 | 0.584 | 1.423 | 14.614 |  | 0 | 0.013 | 0.25 | 0 |  | 0.525 | 2.855 | 5.865 | 73.07
2026-01-27 | Ejemplo 2 | 5 | 0.234 | 0.273 | 2.786 | 5.099 |  | 0 | 0.013 | 0.25 | 0 |  | 1.17 | 1.3 | 12.68 | 25.495
2026-02-17 | control | 5 | 0.117 | 0.459 | 0.466 | 8.157 |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 |  | 0.585 | 2.295 | 2.33 | 40.64

## Azufre
Azufre
Fecha | # laboratorio | Abs. Blanco | Absorbancia | ppm SO4 | Curva de Calibración
2026-02-12 | Control | 0 | 0.07 | 17.5025 | Concentración | Absorbancia
| Ejemplo 1 | 0 | 0.008 | 2.0003 | 0 | -0.01
| Ejemplo 2 | 0 | 0.006 | 1.5002 | 0 | -0.008
| Ejemplo 3 | 0 | 0.001 | 0.25004 | 2 | 0.069
| Ejemplo 4 | 0 | 0.056 | 14.002 | 2 | 0.072
| Ejemplo 5 | 0 | 0.026 | 6.5009 | 4 | 0.121
| Ejemplo 6 | 0 | 0.005 | 1.2502 | 4 | 0.129
[5 empty] | 6 | 0.236
[5 empty] | 6 | 0.262
[5 empty] | 8 | 0.328
[5 empty] | 8 | 0.292
[5 empty] | 10 | 0.372
[5 empty] | 10 | 0.374

## Fósforo
Calculo de Análisis de Fósforo en Suelos
No. Lab | Blanco | Absorbancia | ppm en sol. | ppm P en suelo | Fecha | Curva de calibración estandar
Control | 0 | 0.663 | 13.7838 | 68.9189 | 2026-03-25 | 1 | 0.051
Ejemplo 1 | 0 | 0.525 | 10.9148 | 54.5738 |  | 1 | 0.054
Ejemplo 2 | 0 | 0.016 | 0.33264 | 1.6632 |  | 2 | 0.105
Ejemplo 3 | 0 | 0.02 | 0.4158 | 2.079 |  | 2 | 0.108
Ejemplo 4 | 0 | 0.02 | 0.4158 | 2.079 |  | 4 | 0.204
Ejemplo 5 | 0 | 0.018 | 0.37422 | 1.8711 |  | 4 | 0.205
Ejemplo 6 | 0 | 0.038 | 0.79002 | 3.9501 |  | 5 | 0.258
Ejemplo 7 | 0 | 0.021 | 0.43659 | 2.183 |  | 5 | 0.257
Ejemplo 8 | 0 | 0.197 | 4.0956 | 20.4782 |  | 10 | 0.499
Control | 0 | 0.694 | 14.4283 | 72.1414 |  | 10 | 0.499
Control | 0 | 0.69 | 14.3451 | 71.7256 |  | 20 | 0.971
[6 empty] | 20 | 0.965

## Conductividad Electrica
Conductividad Electrica SUELOS
Fecha | # De Lab. | Lectura Conductividad | Temperatura(°C) | CE (dS m-1)
2026-02-09 | Agua | 1.473 | 24 | 0.0014708
2026-02-09 | control | 103.9 | 24 | 0.10181
2026-02-09 | Ejemplo 1 | 52.44 |  | 0.050661
2026-02-09 | Ejemplo 2 | 64.1 |  | 0.062251

## pH
pH SUELOS
Fecha | # De Lab. | pH (adimensional) | Temperatura(°C)
2026-02-09 | Agua | 5.98
2026-02-09 | control | 7.56
2026-02-09 | Ejemplo 1 | 6.65
2026-02-09 | Ejemplo 2 | 6.56
2026-02-09 | Ejemplo 3 | 6.46
2026-02-09 | Ejemplo 4 | 6.57
2026-02-09 | Ejemplo 5 | 6.73
2026-02-09 | Ejemplo 6 | 6.74

## %M.O (hidden)
Calculo de % de Materia Orgánica en Suelos 2021
| No. LAB | PESO (g) | Ml. Gast. Sulfato Ferroso-Blanco | Ml. Gast. Sulfato Ferroso-Muestra | % M.O. | % C.O
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 1 | 1.01 |  |  | 0.9901
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.2 | 10.3 |  |  |  | 10.25
2021-02-08 | Control | 0.5 | 10.25 | 2.9 | 7.5276 | Alto
2021-02-08 | Control | 0.5 | 10.25 | 6.8 | 3.5333 | Medio
2021-02-08 | Control | 1 | 10.25 | 7.8 | 1.2546 | Bajo
2021-02-08 | Control | 1 | 10.25 | 7.9 | 1.2034 | Bajo
2021-02-08 | S- 102-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.3 | 1.9971
2021-02-08 | S- 103-01-21 | 0.5 | 10.25 | 7.7 | 2.6116
2021-02-08 | S- 104-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.9 | 1.3826
2021-02-08 | S- 105-01-21 | 0.5 | 10.25 | 9.1 | 1.1778
2021-02-08 | S- 106-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.1 | 2.2019
2021-02-08 | S- 107-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.9 | 1.3826
2021-02-08 | S- 108-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.3 | 1.9971
2021-02-08 | S- 109-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.2 | 2.0995
2021-02-08 | S- 110-01-21 | 0.5 | 10.25 | 9 | 1.2802
2021-02-08 | S- 111-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.9 | 1.3826
2021-02-08 | S- 112-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.5 | 1.7923
2021-02-08 | S- 113-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.8 | 1.485
2021-02-08 | S- 114-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.6 | 1.6899
2021-02-08 | S- 115-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.5 | 1.7923
2021-02-08 | S- 116-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8 | 2.3044
2021-02-08 | S- 117-01-21 | 0.5 | 10.25 | 7.9 | 2.4068
2021-02-08 | S- 118-01-21 | 0.5 | 10.25 | 7.7 | 2.6116
2021-02-08 | S- 119-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.6 | 1.6899
2021-02-08 | S- 120-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.8 | 1.485
2021-02-08 | S- 121-01-21 | 0.5 | 10.25 | 6.9 | 3.4309
2021-02-08 | S- 122-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.3 | 1.9971
2021-02-08 | S- 123-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.1 | 2.2019
2021-02-08 | S- 124-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.2 | 2.0995
2021-02-08 | S- 125-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.4 | 1.8947
2021-02-08 | S- 126-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.8 | 1.485
2021-02-08 | S- 127-01-21 | 0.5 | 10.25 | 7.4 | 2.9189
2021-02-08 | S- 128-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.6 | 1.6899
2021-02-08 | S- 129-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8 | 2.3044
2021-02-08 | S- 130-01-21 | 0.5 | 10.25 | 9 | 1.2802
2021-02-08 | S- 131-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.6 | 1.6899
2021-02-08 | S- 132-01-21 | 0.5 | 10.25 | 7.6 | 2.714
2021-02-08 | S- 133-01-21 | 0.5 | 10.25 | 7.9 | 2.4068
2021-02-08 | S- 134-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8 | 2.3044
2021-02-08 | S- 135-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.6 | 1.6899
2021-02-08 | S- 136-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.2 | 2.0995
2021-02-08 | S- 137-01-21 | 0.5 | 10.25 | 8.1 | 2.2019
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.05 | 1 | 1.025 |  |  | 0.97561
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.9 | 11.5 |  |  |  | 11.2
2021-02-09 | Control | 0.5 | 11.2 | 3.8 | 7.4679 | Alto
2021-02-09 | Control | 0.5 | 11.2 | 8 | 3.2293 | Medio
2021-02-09 | Control | 1 | 11.2 | 8.6 | 1.3119 | Bajo
2021-02-09 | Control | 1 | 11.2 | 8.5 | 1.3624 | Bajo
2021-02-09 | S- 138-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.2 | 2.0183
2021-02-09 | S- 139-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.8 | 2.422
2021-02-09 | S- 140-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.7 | 2.5229
2021-02-09 | S- 141-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.7 | 1.5137
2021-02-09 | S- 142-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.4 | 2.8256
2021-02-09 | S- 143-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.4 | 1.8165
2021-02-09 | S- 144-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.8 | 2.422
2021-02-09 | S- 145-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.7 | 1.5137
2021-02-09 | S- 146-01-21 | 0.5 | 11.2 | 7.3 | 3.9357
2021-02-09 | S- 147-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.6 | 2.6238
2021-02-09 | S- 148-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.3 | 1.9174
2021-02-09 | S- 149-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9 | 2.2202
2021-02-09 | S- 150-01-21 | 0.5 | 11.2 | 5.4 | 5.8531
2021-02-09 | S- 151-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.4 | 1.8165
2021-02-09 | S- 152-01-21 | 0.5 | 11.2 | 7.1 | 4.1376
2021-02-09 | S- 153-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.5 | 1.7156
2021-02-09 | S- 154-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.7 | 2.5229
2021-02-09 | S- 155-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.2 | 3.0275
2021-02-09 | S- 156-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.9 | 1.3119
2021-02-09 | S- 157-01-21 | 0.5 | 11.2 | 10 | 1.211
2021-02-09 | S- 158-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.3 | 1.9174
2021-02-09 | S- 159-01-21 | 0.5 | 11.2 | 5.3 | 5.954
2021-02-09 | S- 160-01-21 | 0.5 | 11.2 | 6.7 | 4.5412
2021-02-09 | S- 161-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.8 | 2.422
2021-02-09 | S- 162-01-21 | 0.5 | 11.2 | 10 | 1.211
2021-02-09 | S- 163-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9 | 2.2202
2021-02-09 | S- 164-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.1 | 2.1192
2021-02-09 | S- 165-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.5 | 1.7156
2021-02-09 | S- 166-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.7 | 2.5229
2021-02-09 | S- 167-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.8 | 1.4128
2021-02-09 | S- 168-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.3 | 2.9266
2021-02-09 | S- 169-01-21 | 0.5 | 11.2 | 9.4 | 1.8165
2021-02-09 | S- 170-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.8 | 2.422
2021-02-09 | S- 171-01-21 | 0.5 | 11.2 | 8.9 | 2.3211
2021-02-09 | S- 172-01-21 | 0.5 | 11.2 | 7.9 | 3.3302
2021-02-09 | S- 173-01-21 | 0.5 | 11.2 | 4.4 | 6.8623
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 0.98 | 1 |  |  | 1
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.6 | 10.5 |  |  |  | 10.55
2021-04-19 | Control | 0.5 | 10.55 | 3.1 | 7.7063 | Alto
2021-04-19 | Control | 0.5 | 10.55 | 6.9 | 3.7756 | Medio
2021-04-19 | Control | 1 | 10.55 | 8.3 | 1.1637 | Bajo
2021-04-19 | Control | 1 | 10.55 | 7.9 | 1.3706 | Bajo
2021-04-19 | S- 1231-03-21 | 0.5 | 10.55 | 5.6 | 5.1203
2021-04-19 | S- 1232-03-21 | 0.5 | 10.55 | 8.3 | 2.3274
2021-04-19 | S- 1233-03-21 | 0.5 | 10.55 | 9.5 | 1.0861
2021-04-19 | S- 1234-03-21 | 0.5 | 10.55 | 5.5 | 5.2237
2021-04-19 | S- 1235-03-21 | 0.5 | 10.55 | 6.8 | 3.879
2021-04-19 | S- 1236-03-21 | 0.5 | 10.55 | 9.7 | 0.87924
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 1 | 1.01 |  |  | 0.9901
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.6 | 10.7 |  |  |  | 10.65
2021-05-05 | Control | 0.5 | 10.65 | 3.6 | 7.2203 | Alto
2021-05-05 | Control | 0.5 | 10.65 | 7.6 | 3.1237 | Medio
2021-05-05 | Control | 1 | 10.65 | 8.4 | 1.1522 | Bajo
2021-05-05 | Control | 1 | 10.65 | 8.7 | 0.99855 | Bajo
| S- 1415-04-21 | 0.5 | 10.65 | 8.6 | 2.0995
| S- 1416-04-21 | 0.5 | 10.65 | 1 | 9.8831
| S- 1417-04-21 | 0.5 | 10.65 | 9 | 1.6899
| S- 1418-04-21 | 0.5 | 10.65 | 8.2 | 2.5092
| S- 1419-04-21 | 0.5 | 10.65 | 10.1 | 0.56329
| S- 1420-04-21 | 0.5 | 10.65 | 7.5 | 3.2261
| S- 1421-04-21 | 0.5 | 10.65 | 9.5 | 1.1778
| S- 1422-04-21 | 0.5 | 10.65 | 9.2 | 1.485
| S- 1423-04-21 | 0.5 | 10.65 | 10.4 | 0.25604
| S- 1424-04-21 | 0.5 | 10.65 | 7.1 | 3.6358
| S- 1503-04-21 | 0.5 | 10.65 | 9.9 | 0.76812
| S- 1504-04-21 | 0.5 | 10.65 | 6.3 | 4.4551
| S- 1591-04-21 | 0.5 | 10.65 | 4 | 6.8107
| S- 1592-04-21 | 0.5 | 10.65 | 5.2 | 5.5817
| S- 1593-04-21 | 0.5 | 10.65 | 7.5 | 3.2261
| S- 1594-04-21 | 0.5 | 10.65 | 4.4 | 6.401
| S- 1595-04-21 | 0.5 | 10.65 | 8.3 | 2.4068
| S- 1596-04-21 | 0.5 | 10.65 | 4.8 | 5.9913
| S- 1597-04-21 | 0.5 | 10.65 | 8.8 | 1.8947
| S- 1628-04-21 | 2 | 10.65 | 8.6 | 0.52488 | 0.5049
| S- 1629-04-21 | 2 | 10.65 | 10.6 | 0.012802 | 0.012315
| S- 1630-04-21 | 2 | 10.65 | 10.3 | 0.089614 | 0.086202
| S- 1631-04-21 | 2 | 10.65 | 10.4 | 0.06401 | 0.061573
| S- 1632-04-21 | 2 | 10.65 | 9.9 | 0.19203 | 0.18472
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  | 0.98039
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.4 | 10.5 |  |  |  | 10.45
2021-06-07 | Control | 0.5 | 10.45 | 2.9 | 7.6566 | Alto
2021-06-07 | Control | 0.5 | 10.45 | 6.9 | 3.6001 | Medio
2021-06-07 | Control | 1 | 10.45 | 7.8 | 1.3437 | Bajo
2021-06-07 | Control | 1 | 10.45 | 7.9 | 1.293 | Bajo
| S- 1628-04-21 | 2 | 10.45 | 10.4 | 0.012677
| S- 1629-04-21 | 2 | 10.45 | 9.9 | 0.13944
| S- 1630-04-21 | 2 | 10.45 | 10.4 | 0.012677
| S- 1631-04-21 | 2 | 10.45 | 10.3 | 0.03803
| S- 1632-04-21 | 2 | 10.45 | 10 | 0.11409
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 0.95238
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.8 | 10.9 |  |  |  | 10.85
2021-06-16 | Control | 0.5 | 10.85 | 3.3 | 7.4378 | Alto
2021-06-16 | Control | 0.5 | 10.85 | 7.2 | 3.5958 | Medio
2021-06-16 | Control | 1 | 10.85 | 8.5 | 1.1575 | Bajo
2021-06-16 | Control | 1 | 10.85 | 8.3 | 1.2561 | Bajo
| S- 1628-04-21 | 2 | 10.85 | 10.4 | 0.11083
| S- 1629-04-21 | 2 | 10.85 | 10.6 | 0.061573
| S- 1630-04-21 | 2 | 10.85 | 10.4 | 0.11083
| S- 1631-04-21 | 2 | 10.85 | 10.7 | 0.036944
| S- 1632-04-21 | 2 | 10.85 | 10.2 | 0.16009
| S- 1672-05-21 | 0.5 | 10.85 | 4.3 | 6.4528
| S- 1673-05-21 | 0.5 | 10.85 | 4.9 | 5.8617
| S- 1674-05-21 | 0.5 | 10.85 | 5.5 | 5.2706
| S- 1675-05-21 | 0.5 | 10.85 | 7.9 | 2.9062
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1 | 1 | 1 |  |  | 1
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.5 | 10.6 |  |  |  | 10.55
2021-08-16 | Control | 0.5 | 10.55 | 3 | 7.8097 | Alto
2021-08-16 | Control | 0.5 | 10.55 | 7 | 3.6721 | Medio
2021-08-16 | Control | 1 | 10.55 | 8 | 1.3189 | Bajo
2021-08-16 | Control | 1 | 10.55 | 7.9 | 1.3706 | Bajo
| S- 1798-06-21 | 0.5 | 10.55 | 6.9 | 3.7756
| S- 1799-07-21 | 0.5 | 10.55 | 8.8 | 1.8102
| S- 1800-07-21 | 0.5 | 10.55 | 9.5 | 1.0861
| S- 1801-07-21 | 0.5 | 10.55 | 8.8 | 1.8102
| S- 1802-07-21 | 0.5 | 10.55 | 9.2 | 1.3964
| S- 1803-07-21 | 0.5 | 10.55 | 5.9 | 4.81
| S- 1804-07-21 | 0.5 | 10.55 | 6.7 | 3.9824
| S- 1805-07-21 | 0.5 | 10.55 | 6.4 | 4.2928
| S- 1806-07-21 | 0.5 | 10.55 | 6.5 | 4.1893
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1 | 1.01 | 1.005 |  |  | 0.99502
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.5 | 10.6 |  |  |  | 10.55
2021-09-10 | Control | 0.5 | 10.55 | 3 | 7.7709 | Alto
2021-09-10 | Control | 0.5 | 10.55 | 7 | 3.6539 | Medio
2021-09-10 | Control | 1 | 10.55 | 7.8 | 1.4152 | Bajo
2021-09-10 | Control | 1 | 10.55 | 7.8 | 1.4152 | Bajo
| S- 2402-08-21 | 0.5 | 10.55 | 7.6 | 3.0363
| S- 2403-08-21 | 0.5 | 10.55 | 9.6 | 0.97779
| S- 2404-08-21 | 0.5 | 10.55 | 9.1 | 1.4924
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 1 | 1.01 |  |  | 0.9901
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.5 | 10.6 |  |  |  | 10.55
2021-10-22 | Control | 0.5 | 10.55 | 3.1 | 7.63 | Alto
2021-10-22 | Control | 0.5 | 10.55 | 7.3 | 3.3285 | Medio
2021-10-22 | Control | 1 | 10.55 | 7.6 | 1.5106 | Bajo
2021-10-22 | Control | 1 | 10.55 | 7.7 | 1.4594 | Bajo
| S-3138-10-21 | 0.5 | 10.55 | 7 | 3.6358
| S-3139-10-21 | 0.5 | 10.55 | 4 | 6.7082
| S-3140-10-21 | 0.5 | 10.55 | 5.6 | 5.0696
| S-3141-10-21 | 0.5 | 10.55 | 7 | 3.6358
| S-3142-10-21 | 0.5 | 10.55 | 4.8 | 5.8889
| S-3143-10-21 | 0.5 | 10.55 | 6.8 | 3.8406
| S-3144-10-21 | 0.5 | 10.55 | 4.2 | 6.5034
| S-3145-10-21 | 0.5 | 10.55 | 9 | 1.5874
| S-3146-10-21 | 0.5 | 10.55 | 8.2 | 2.4068
| S-3147-10-21 | 0.5 | 10.55 | 5.5 | 5.172
| S-3148-10-21 | 0.5 | 10.55 | 7.7 | 2.9189
| S-3149-10-21 | 0.5 | 10.55 | 5.4 | 5.2744
| S-3150-10-21 | 0.5 | 10.55 | 3.9 | 6.8107
| S-3151-10-21 | 0.5 | 10.55 | 7.4 | 3.2261
| S-3152-10-21 | 0.5 | 10.55 | 9 | 1.5874
| S-3153-10-21 | 0.5 | 10.55 | 4.8 | 5.8889
| S-3154-10-21 | 0.5 | 10.55 | 6.3 | 4.3527
| S-3155-10-21 | 0.5 | 10.55 | 4 | 6.7082
Actualización de método
2021-11-03
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  | 0.98039
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.3 | 10.4 |  |  |  | 10.35
2022-02-18 | Control | 0.5 | 10.35 | 2.7 | 7.758 | Alto
2022-02-18 | Control | 0.5 | 10.35 | 6.8 | 3.6001 | Medio
2022-02-18 | Control | 1 | 10.35 | 7.7 | 1.3437 | Bajo
| S-1-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.2 | 2.1804
| S-2-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.3 | 2.0789
| S-3-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.3 | 3.0931
| S-4-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.5 | 1.8761
| S-5-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.9 | 2.4846
| S-6-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.3 | 2.0789
| S-7-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.5 | 1.8761
| S-8-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.2 | 2.1804
| S-9-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.7 | 1.6733
| S-10-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.1 | 2.2818
| S-11-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.9 | 1.4705
| S-12-01-22 | 0.5 | 10.35 | 9.1 | 1.2676
| S-13-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.4 | 1.9775
| S-14-01-22 | 0.5 | 10.35 | 9.2 | 1.1662
| S-15-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.4 | 1.9775
| S-16-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8 | 2.3832
| S-17-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.3 | 2.0789
| S-18-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.9 | 2.4846
| S-19-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.4 | 1.9775
| S-20-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.6 | 1.7747
| Control Bajo | 1 | 10.35 | 7.9 | 1.2423
| S-21-01-22 | 0.5 | 10.35 | 9 | 1.3691
| S-22-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.3 | 3.0931
| S-23-01-22 | 0.5 | 10.35 | 4.5 | 5.9326
| S-24-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.7 | 2.6874
| S-25-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.8 | 1.5719
| S-26-01-22 | 0.5 | 10.35 | 6.6 | 3.8029
| S-27-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8 | 2.3832
| S-28-01-22 | 0.5 | 10.35 | 6.6 | 3.8029
| S-29-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.2 | 2.1804
| S-30-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.5 | 1.8761
| S-31-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.5 | 2.8902
| S-32-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.6 | 1.7747
| S-33-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.1 | 3.2959
| S-34-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.5 | 1.8761
| S-35-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.3 | 3.0931
| S-36-01-22 | 0.5 | 10.35 | 8.5 | 1.8761
| S-37-01-22 | 0.5 | 10.35 | 7.9 | 2.4846
| S-38-01-22 | 0.5 | 10.35 | 2.6 | 7.8594
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  | 0.98039
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.4 | 10.5 |  |  |  | 10.45
2022-02-18 | Control | 0.5 | 10.45 | 2.9 | 7.6566 | Alto
2022-02-18 | Control | 0.5 | 10.45 | 7 | 3.4987 | Medio
2022-02-18 | Control | 1 | 10.45 | 8 | 1.2423 | Bajo
| S-39-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.8 | 2.6874
| S-40-01-22 | 0.5 | 10.45 | 6 | 4.5128
| S-41-01-22 | 0.5 | 10.45 | 4.6 | 5.9326
| S-42-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.3 | 2.1804
| S-43-01-22 | 0.5 | 10.45 | 4.8 | 5.7298
| S-44-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.3 | 3.1945
| S-45-01-22 | 0.5 | 10.45 | 5.9 | 4.6142
| S-46-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.6 | 2.8902
| S-47-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.9 | 2.586
| S-48-01-22 | 0.5 | 10.45 | 9.1 | 1.3691
| S-49-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.1 | 2.3832
| S-50-01-22 | 0.5 | 10.45 | 0.8 | 9.7862
| S-51-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.7 | 2.7888
| S-52-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.6 | 2.8902
| S-53-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.7 | 2.7888
| S-54-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.8 | 1.6733
| S-55-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.5 | 1.9775
| S-56-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.7 | 2.7888
| S-57-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.4 | 3.0931
| S-58-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.1 | 2.3832
| Control Bajo | 1 | 10.45 | 7.8 | 1.3437
| S-59-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.9 | 2.586
| S-60-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.9 | 1.5719
| S-61-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.5 | 1.9775
| S-62-01-22 | 0.5 | 10.45 | 7.7 | 2.7888
| S-63-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.3 | 2.1804
| S-64-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.7 | 1.7747
| S-65-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.8 | 1.6733
| S-66-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.4 | 2.0789
| S-67-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.3 | 2.1804
| S-68-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.3 | 2.1804
| S-69-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.1 | 2.3832
| S-70-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.3 | 2.1804
| S-71-01-22 | 0.5 | 10.45 | 8.9 | 1.5719
| R S-50-01-22 | 0.25 | 10.45 | 8.9 | 3.1438
ml. Gast. Dicromato | ml. Gast. Dicromato | Promedio Tit. |  |  | N= de Sulfato Ferroso
1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  | 0.98039
ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco | ml. Gast. Blanco |  | Promedio ml. Gast. Blanco
10.4 | 10.5 |  |  |  | 10.45
2022-02-18 | Control | 0.5 | 10.45 | 2.9 | 7.6566 | Alto
2022-02-18 | Control | 0.5 | 10.45 | 7 | 3.4987 | Medio
2022-02-18 | Control | 1 | 10.45 | 8 | 1.2423 | Bajo

## Capacidad de Inter. Cationico
Capacidad de Intercambio Catiónico SUELOS
Fecha | No. Lab | Peso (g) | mL blanco | mL muestra | Meq/100 g
2026-02-10 | control | 5 | 0.1 | 4.5 | 26.2274
2026-02-10 | Ejemplo 1 | 5 | 0.1 | 5.8 | 33.9764
2026-02-10 | Ejemplo 2 | 5 | 0.1 | 5.6 | 32.7843
2026-02-10 | Ejemplo 3 | 5 | 0.1 | 5.6 | 32.7843
2026-02-10 | Ejemplo 4 | 5 | 0.1 | 5.5 | 32.1882
2026-02-10 | Ejemplo 5 | 5 | 0.1 | 5.8 | 33.9764

## %MO
Cálculo de % de Materia Orgánica
FECHA | No. LAB | PESO MUESTRA (g) | SULFATO FERROSO CONSUMIDO (ml) | % CARBONO ORGÁNICO | % DE MATERIA ORGÁNICA | Valoración de Solución de Sulfato Ferroso 1.0 N
2026-02-06 | Control Alto | 0.5 | 3.3 | 5.4 | 9.3096 | M1 | ml Consumidos Dicromato de Potasio 1 N | 1.04 | 1.04
| Control Medio | 0.5 | 5.8 | 3.525 | 6.0771 | M2 | ml Consumidos Dicromato de Potasio 1 N | 1.04
| Control Bajo | 0.5 | 8.6 | 1.425 | 2.4567
| Ejemplo 1 | 0.5 | 9.6 | 0.675 | 1.1637 | Normalidad de la Solución de Sulfato Ferroso
| Ejemplo 2 | 0.5 | 9.7 | 0.6 | 1.0344 | Mililitros utilizados de Sulfato Ferroso 1 N |  | 1 | 0.96154
| Ejemplo 3 | 0.5 | 8.7 | 1.35 | 2.3274 | Normalidad de Dicromato de Potasio |  | 1
| Ejemplo 4 | 0.5 | 9.1 | 1.05 | 1.8102 | Dicromato de Potasio 1 N Consumido |  | 1.04
| Ejemplo 5 | 0.5 | 10.2 | 0.225 | 0.3879
| Ejemplo 6 | 0.5 | N/D | #VALUE! | #VALUE! | Análisis de Blanco de Muestra
| Ejemplo 7 | 0.5 | 9 | 1.125 | 1.9395 | ml Consumidos de Sulfato Ferroso |  | 10.5
ml Consumidos de Sulfato Ferroso
Note on E5: Autor: Verificar (Jalar) - Normalidad de sulfato ferroso - Blanco de muestra (por cada 20)

## %Humedad Residual (hidden)
Calculo de Humedad Residual de Texturas 2021
Fecha | # De Lab. | PC+MH | PC+MS | %H.RESIDUAL
2021-02-16 | S- 44-01-21 | 21.07 | 20.93 | 2.8
2021-02-16 | S- 66-01-21 | 21.2 | 21.11 | 1.8
2021-02-16 | S- 67-01-21 | 21.24 | 21.11 | 2.6
2021-02-16 | S- 68-01-21 | 21.12 | 21.02 | 2
2021-02-16 | S- 69-01-21 | 21.09 | 21.03 | 1.2
2021-02-16 | S- 70-01-21 | 20.99 | 20.88 | 2.2
2021-02-16 | S- 71-01-21 | 20.81 | 20.72 | 1.8
2021-02-16 | S- 72-01-21 | 21.09 | 20.96 | 2.6
2021-02-16 | S- 73-01-21 | 21.17 | 21.03 | 2.8
2021-02-16 | S- 74-01-21 | 20.47 | 20.31 | 3.2
2021-02-16 | S- 75-01-21 | 21.07 | 20.99 | 1.6
2021-02-16 | S- 76-01-21 | 21.18 | 21.1 | 1.6
2021-02-16 | S- 77-01-21 | 21.05 | 20.96 | 1.8
2021-02-16 | S- 78-01-21 | 21.27 | 21.14 | 2.6
2021-02-16 | S- 79-01-21 | 21.24 | 21.14 | 2
2021-02-16 | S- 80-01-21 | 21.34 | 21.22 | 2.4
2021-02-16 | S- 81-01-21 | 21.18 | 21.04 | 2.8
2021-02-16 | S- 82-01-21 | 21.15 | 21.05 | 2
2021-02-16 | S- 83-01-21 | 21.17 | 21.04 | 2.6
2021-02-16 | Control | 21.14 | 21 | 2.8
2021-03-04 | S- 310-01-21 | 21.21 | 21.13 | 1.6
2021-03-04 | S- 319-01-21 | 21.12 | 20.88 | 4.8
2021-03-04 | S- 320-01-21 | 21.09 | 21 | 1.8
2021-03-04 | S- 321-01-21 | 20.98 | 20.75 | 4.6
2021-03-04 | S- 322-01-21 | 20.78 | 20.65 | 2.6
2021-03-04 | S- 323-01-21 | 21.11 | 20.87 | 4.8
2021-03-04 | S- 324-01-21 | 21.15 | 21.01 | 2.8
2021-03-04 | S- 325-01-21 | 20.48 | 20.32 | 3.2
2021-03-04 | S- 326-01-21 | 21.08 | 20.97 | 2.2
2021-03-04 | Control | 21.2 | 21.04 | 3.2
2021-04-14 | S- 1189-03-21 | 21.05 | 20.81 | 4.8
2021-04-14 | S- 1190-03-21 | 21.2 | 20.96 | 4.8
2021-04-14 | S- 1191-03-21 | 21.22 | 20.96 | 5.2
2021-04-14 | S- 1192-03-21 | 21.11 | 20.89 | 4.4
2021-04-14 | S- 1193-03-21 | 21.08 | 20.86 | 4.4
2021-04-14 | S- 1194-03-21 | 20.97 | 20.76 | 4.2
2021-04-14 | S- 1225-03-21 | 20.8 | 20.56 | 4.8
2021-04-14 | S- 1226-03-21 | 21.1 | 20.87 | 4.6
2021-04-14 | S- 1227-03-21 | 21.15 | 20.85 | 6
2021-04-14 | S- 1228-03-21 | 20.45 | 20.24 | 4.2
2021-04-14 | S- 1229-03-21 | 21.07 | 20.75 | 6.4
2021-04-14 | S- 1230-03-21 | 21.17 | 20.85 | 6.4
2021-04-14 | Control | 21.23 | 21.08 | 3
2021-05-05 | S- 1415-04-21 | 21.05 | 20.88 | 3.4
2021-05-05 | S- 1416-04-21 | 21.21 | 21.04 | 3.4
2021-05-05 | S- 1417-04-21 | 21.21 | 21.05 | 3.2
2021-05-05 | S- 1418-04-21 | 21.09 | 20.93 | 3.2
2021-05-05 | S- 1419-04-21 | 21.08 | 20.93 | 3
2021-05-05 | S- 1420-04-21 | 20.97 | 20.76 | 4.2
2021-05-05 | S- 1421-04-21 | 20.8 | 20.67 | 2.6
2021-05-05 | S- 1422-04-21 | 21.1 | 20.94 | 3.2
2021-05-05 | S- 1423-04-21 | 21.14 | 20.99 | 3
2021-05-05 | S- 1424-04-21 | 20.44 | 20.33 | 2.2
2021-05-05 | S- 1505-04-21 | 21.06 | 20.88 | 3.6
2021-05-05 | S- 1506-04-21 | 21.16 | 20.98 | 3.6
2021-05-05 | S- 1507-04-21 | 21.06 | 20.81 | 5
2021-05-05 | S- 1508-04-21 | 21.29 | 21.13 | 3.2
2021-05-05 | S- 1509-04-21 | 21.24 | 21.08 | 3.2
2021-05-05 | Control | 21.23 | 21.09 | 2.8
2021-05-06 | S- 1510-04-21 | 21.04 | 20.81 | 4.6
2021-05-06 | S- 1511-04-21 | 21.22 | 21.06 | 3.2
2021-05-06 | S- 1512-04-21 | 21.22 | 21 | 4.4
2021-05-06 | S- 1591-04-21 | 21.11 | 20.62 | 9.8
2021-05-06 | S- 1592-04-21 | 21.09 | 20.81 | 5.6
2021-05-06 | S- 1593-04-21 | 20.98 | 20.73 | 5
2021-05-06 | S- 1594-04-21 | 20.81 | 20.41 | 8
2021-05-06 | S- 1595-04-21 | 21.1 | 20.78 | 6.4
2021-05-06 | S- 1596-04-21 | 21.14 | 20.72 | 8.4
2021-05-06 | S- 1597-04-21 | 20.47 | 20.29 | 3.6
2021-05-06 | S- 1628-04-21 | 21.08 | 21.07 | 0.2
2021-05-06 | S- 1629-04-21 | 21.16 | 21.15 | 0.2
2021-05-06 | S- 1630-04-21 | 21.05 | 21.03 | 0.4
2021-05-06 | S- 1631-04-21 | 21.26 | 21.25 | 0.2
2021-05-06 | S- 1632-04-21 | 21.25 | 21.24 | 0.2
2021-05-06 | Control | 21.23 | 21.09 | 2.8

## Textura (hidden)
Análisis de Textura SUELOS 2021
Fecha | No. Lab. | % H.R. | FACTOR | 1ª LEC | 1ª T ºF | LEC COR | % L/A | 2ª LEC | 2ª T ºF | LEC COR | TOTAL | % ARCILLA | % LIMO | % ARENA | TEXTURAS
2021-02-16 | S- 44-01-21 | 2.8 | 2.0576 | 20 | 75.7 | 23.14 | 47.6132 | 5 | 75.4 | 8.08 | 100 | 16.6255 | 30.9877 | 52.3868 | Franco Arenoso
2021-02-16 | S- 66-01-21 | 1.8 | 2.0367 | 22 | 75.3 | 25.06 | 51.0387 | 3 | 75.1 | 6.02 | 100 | 12.2607 | 38.778 | 48.9613 | Franco
2021-02-16 | S- 67-01-21 | 2.6 | 2.0534 | 29 | 75.4 | 32.08 | 65.8727 | 5 | 75 | 8 | 100 | 16.4271 | 49.4456 | 34.1273 | Franco
2021-02-16 | S- 68-01-21 | 2 | 2.0408 | 21 | 74.3 | 23.86 | 48.6939 | 3 | 74.8 | 5.96 | 100 | 12.1633 | 36.5306 | 51.3061 | Franco
2021-02-16 | S- 69-01-21 | 1.2 | 2.0243 | 15 | 74.2 | 17.84 | 36.1134 | 2 | 74.9 | 4.98 | 100 | 10.081 | 26.0324 | 63.8866 | Franco Arenoso
2021-02-16 | S- 70-01-21 | 2.2 | 2.045 | 21 | 74.3 | 23.86 | 48.7935 | 3 | 74.8 | 5.96 | 100 | 12.1881 | 36.6053 | 51.2065 | Franco
2021-02-16 | S- 71-01-21 | 1.8 | 2.0367 | 23 | 75.4 | 26.08 | 53.1161 | 4 | 75.4 | 7.08 | 100 | 14.4196 | 38.6965 | 46.8839 | Franco
2021-02-16 | S- 72-01-21 | 2.6 | 2.0534 | 28 | 74.9 | 30.98 | 63.614 | 2 | 75.7 | 5.14 | 100 | 10.5544 | 53.0595 | 36.386 | Franco Limoso
2021-02-16 | S- 73-01-21 | 2.8 | 2.0576 | 30 | 75.3 | 33.06 | 68.0247 | 7 | 76 | 10.2 | 100 | 20.9877 | 47.037 | 31.9753 | Franco
2021-02-16 | S- 74-01-21 | 3.2 | 2.0661 | 25 | 74.4 | 27.88 | 57.6033 | 6 | 75.8 | 9.16 | 100 | 18.9256 | 38.6777 | 42.3967 | Franco
2021-02-16 | S- 75-01-21 | 1.6 | 2.0325 | 11 | 74.3 | 13.86 | 28.1707 | 1 | 75.9 | 4.18 | 100 | 8.4959 | 19.6748 | 71.8293 | Franco Arenoso
2021-02-16 | S- 76-01-21 | 1.6 | 2.0325 | 8 | 74.4 | 10.88 | 22.1138 | 0 | 76.1 | 3.22 | 100 | 6.5447 | 15.5691 | 77.8862 | Arena Franca
2021-02-16 | S- 77-01-21 | 1.8 | 2.0367 | 15 | 75.3 | 18.06 | 36.7821 | 2 | 76.7 | 5.34 | 100 | 10.8758 | 25.9063 | 63.2179 | Franco Arenoso
2021-02-16 | S- 78-01-21 | 2.6 | 2.0534 | 22 | 75 | 25 | 51.3347 | 5 | 76.5 | 8.3 | 100 | 17.0431 | 34.2916 | 48.6653 | Franco
2021-02-16 | S- 79-01-21 | 2 | 2.0408 | 15 | 75.3 | 18.06 | 36.8571 | 4 | 76.7 | 7.34 | 100 | 14.9796 | 21.8776 | 63.1429 | Franco Arenoso
2021-02-16 | S- 80-01-21 | 2.4 | 2.0492 | 22 | 74.5 | 24.9 | 51.0246 | 6 | 76.4 | 9.28 | 100 | 19.0164 | 32.0082 | 48.9754 | Franco
2021-02-16 | S- 81-01-21 | 2.8 | 2.0576 | 20 | 74.4 | 22.88 | 47.0782 | 3 | 76.6 | 6.32 | 100 | 13.0041 | 34.0741 | 52.9218 | Franco Arenoso
2021-02-16 | S- 82-01-21 | 2 | 2.0408 | 11 | 74.4 | 13.88 | 28.3265 | 0 | 76.6 | 3.32 | 100 | 6.7755 | 21.551 | 71.6735 | Franco Arenoso
2021-02-16 | S- 83-01-21 | 2.6 | 2.0534 | 16 | 75.5 | 19.1 | 39.2197 | 1 | 77.2 | 4.44 | 100 | 9.117 | 30.1027 | 60.7803 | Franco Arenoso
2021-02-16 | Control | 2.8 | 2.0576 | 26 | 74.9 | 28.98 | 59.6296 | 6 | 77 | 9.4 | 100 | 19.3416 | 40.2881 | 40.3704 | Franco
Fecha | No. Lab. | % H.R. | FACTOR | 1ª LEC | 1ª T ºF | LEC COR | % L/A | 2ª LEC | 2ª T ºF | LEC COR | TOTAL | % ARCILLA | % LIMO | % ARENA | TEXTURAS
2021-03-04 | S- 310-01-21 | 1.6 | 2.0325 | 15 | 74 | 17.8 | 36.1789 | 2 | 73.5 | 4.7 | 100 | 9.5528 | 26.626 | 63.8211 | Franco Arenoso
2021-03-04 | S- 319-01-21 | 4.8 | 2.1008 | 29 | 72.9 | 31.58 | 66.3445 | 11 | 73.2 | 13.64 | 100 | 28.6555 | 37.6891 | 33.6555 | Franco Arcilloso
2021-03-04 | S- 320-01-21 | 1.8 | 2.0367 | 15 | 72.9 | 17.58 | 35.8045 | 5 | 73.2 | 7.64 | 100 | 15.5601 | 20.2444 | 64.1955 | Franco Arenoso
2021-03-04 | S- 321-01-21 | 4.6 | 2.0964 | 28 | 72.9 | 30.58 | 64.109 | 11 | 73.3 | 13.66 | 100 | 28.6373 | 35.4717 | 35.891 | Franco Arcilloso
2021-03-04 | S- 322-01-21 | 2.6 | 2.0534 | 17 | 73.7 | 19.74 | 40.5339 | 6 | 73.9 | 8.78 | 100 | 18.0287 | 22.5051 | 59.4661 | Franco Arenoso
2021-03-04 | S- 323-01-21 | 4.8 | 2.1008 | 22 | 73.3 | 24.66 | 51.8067 | 6 | 73.9 | 8.78 | 100 | 18.4454 | 33.3613 | 48.1933 | Franco
2021-03-04 | S- 324-01-21 | 2.8 | 2.0576 | 20 | 73.8 | 22.76 | 46.8313 | 6 | 74.3 | 8.86 | 100 | 18.2305 | 28.6008 | 53.1687 | Franco Arenoso
2021-03-04 | S- 325-01-21 | 3.2 | 2.0661 | 23 | 72.7 | 25.54 | 52.7686 | 4 | 74.1 | 6.82 | 100 | 14.0909 | 38.6777 | 47.2314 | Franco
2021-03-04 | S- 326-01-21 | 2.2 | 2.045 | 18 | 72.5 | 20.5 | 41.9223 | 6 | 74.2 | 8.84 | 100 | 18.0777 | 23.8446 | 58.0777 | Franco Arenoso
2021-03-04 | Control | 3.2 | 2.0661 | 26 | 72.6 | 28.52 | 58.9256 | 7 | 74.3 | 9.86 | 100 | 20.3719 | 38.5537 | 41.0744 | Franco
Fecha | No. Lab. | % H.R. | FACTOR | 1ª LEC | 1ª T ºF | LEC COR | % L/A | 2ª LEC | 2ª T ºF | LEC COR | TOTAL | % ARCILLA | % LIMO | % ARENA | TEXTURAS
2021-04-14 | S- 1189-03-21 | 4.8 | 2.1008 | 34 | 78.2 | 37.64 | 79.0756 | 21 | 77.2 | 24.44 | 100 | 51.3445 | 27.7311 | 20.9244 | Arcilloso
2021-04-14 | S- 1190-03-21 | 4.8 | 2.1008 | 36 | 77.4 | 39.48 | 82.9412 | 23 | 77.3 | 26.46 | 100 | 55.5882 | 27.3529 | 17.0588 | Arcilloso
2021-04-14 | S- 1191-03-21 | 5.2 | 2.1097 | 34 | 78.2 | 37.64 | 79.4093 | 20 | 77.5 | 23.5 | 100 | 49.5781 | 29.8312 | 20.5907 | Arcilloso
2021-04-14 | S- 1192-03-21 | 4.4 | 2.0921 | 33 | 77.5 | 36.5 | 76.3598 | 18 | 77.3 | 21.46 | 100 | 44.8954 | 31.4644 | 23.6402 | Arcilloso
2021-04-14 | S- 1193-03-21 | 4.4 | 2.0921 | 32 | 77.4 | 35.48 | 74.2259 | 17 | 77.3 | 20.46 | 100 | 42.8033 | 31.4226 | 25.7741 | Arcilloso
2021-04-14 | S- 1194-03-21 | 4.2 | 2.0877 | 32 | 77.5 | 35.5 | 74.1127 | 15 | 77.2 | 18.44 | 100 | 38.4969 | 35.6159 | 25.8873 | Franco Arcilloso
2021-04-14 | S- 1225-03-21 | 4.8 | 2.1008 | 24 | 78.6 | 27.72 | 58.2353 | 10 | 78 | 13.6 | 100 | 28.5714 | 29.6639 | 41.7647 | Franco Arcilloso
2021-04-14 | S- 1226-03-21 | 4.6 | 2.0964 | 25 | 78.2 | 28.64 | 60.0419 | 8 | 77.7 | 11.54 | 100 | 24.1929 | 35.8491 | 39.9581 | Franco
2021-04-14 | S- 1227-03-21 | 6 | 2.1277 | 32 | 78.8 | 35.76 | 76.0851 | 15 | 77.7 | 18.54 | 100 | 39.4468 | 36.6383 | 23.9149 | Franco Arcilloso
2021-04-14 | S- 1228-03-21 | 4.2 | 2.0877 | 25 | 77.4 | 28.48 | 59.4572 | 9 | 77.5 | 12.5 | 100 | 26.096 | 33.3612 | 40.5428 | Franco
2021-04-14 | S- 1229-03-21 | 6.4 | 2.1368 | 30 | 77.1 | 33.42 | 71.4103 | 6 | 77.5 | 9.5 | 100 | 20.2991 | 51.1111 | 28.5897 | Franco limoso
2021-04-14 | S- 1230-03-21 | 6.4 | 2.1368 | 30 | 76.8 | 33.36 | 71.2821 | 10 | 77.5 | 13.5 | 100 | 28.8462 | 42.4359 | 28.7179 | Franco Arcilloso
2021-04-14 | Control | 3 | 2.0619 | 25 | 77.5 | 28.5 | 58.7629 | 6 | 77.4 | 9.48 | 100 | 19.5464 | 39.2165 | 41.2371 | Franco
Fecha | No. Lab. | % H.R. | FACTOR | 1ª LEC | 1ª T ºF | LEC COR | % L/A | 2ª LEC | 2ª T ºF | LEC COR | TOTAL | % ARCILLA | % LIMO | % ARENA | TEXTURAS
2021-05-05 | S- 1415-04-21 | 3.4 | 2.0704 | 41 | 76.8 | 44.36 | 91.8427 | 26 | 76.4 | 29.28 | 100 | 60.6211 | 31.2215 | 8.1573 | Arcilloso
2021-05-05 | S- 1416-04-21 | 3.4 | 2.0704 | 39 | 76.6 | 42.32 | 87.619 | 25 | 76.6 | 28.32 | 100 | 58.6335 | 28.9855 | 12.381 | Arcilloso
2021-05-05 | S- 1417-04-21 | 3.2 | 2.0661 | 37 | 77.1 | 40.42 | 83.5124 | 23 | 76.8 | 26.36 | 100 | 54.4628 | 29.0496 | 16.4876 | Arcilloso
2021-05-05 | S- 1418-04-21 | 3.2 | 2.0661 | 30 | 75.9 | 33.18 | 68.5537 | 15 | 76.6 | 18.32 | 100 | 37.8512 | 30.7025 | 31.4463 | Franco Arcilloso
2021-05-05 | S- 1419-04-21 | 3 | 2.0619 | 25 | 75.9 | 28.18 | 58.1031 | 10 | 76.7 | 13.34 | 100 | 27.5052 | 30.5979 | 41.8969 | Franco Arcilloso
2021-05-05 | S- 1420-04-21 | 4.2 | 2.0877 | 35 | 76.3 | 38.26 | 79.8747 | 18 | 76.8 | 21.36 | 100 | 44.5929 | 35.2818 | 20.1253 | Arcilloso
2021-05-05 | S- 1421-04-21 | 2.6 | 2.0534 | 30 | 77.5 | 33.5 | 68.7885 | 16 | 77.2 | 19.44 | 100 | 39.9179 | 28.8706 | 31.2115 | Franco Arcilloso
2021-05-05 | S- 1422-04-21 | 3.2 | 2.0661 | 35 | 76.8 | 38.36 | 79.2562 | 23 | 77 | 26.4 | 100 | 54.5455 | 24.7107 | 20.7438 | Arcilloso
2021-05-05 | S- 1423-04-21 | 3 | 2.0619 | 32 | 77.5 | 35.5 | 73.1959 | 18 | 77.2 | 21.44 | 100 | 44.2062 | 28.9897 | 26.8041 | Arcilloso
2021-05-05 | S- 1424-04-21 | 2.2 | 2.045 | 36 | 76.8 | 39.36 | 80.4908 | 24 | 76.8 | 27.36 | 100 | 55.9509 | 24.5399 | 19.5092 | Arcilloso
2021-05-05 | S- 1505-04-21 | 3.6 | 2.0747 | 21 | 76.1 | 24.22 | 50.249 | 5 | 76.7 | 8.34 | 100 | 17.3029 | 32.9461 | 49.751 | Franco
2021-05-05 | S- 1506-04-21 | 3.6 | 2.0747 | 30 | 76.4 | 33.28 | 69.0456 | 8 | 76.8 | 11.36 | 100 | 23.5685 | 45.4772 | 30.9544 | Franco
2021-05-05 | S- 1507-04-21 | 5 | 2.1053 | 37 | 77.4 | 40.48 | 85.2211 | 16 | 77.4 | 19.48 | 100 | 41.0105 | 44.2105 | 14.7789 | Arcilloso Limoso
2021-05-05 | S- 1508-04-21 | 3.2 | 2.0661 | 13 | 76.7 | 16.34 | 33.7603 | 5 | 77 | 8.4 | 100 | 17.3554 | 16.405 | 66.2397 | Franco Arenoso
2021-05-05 | S- 1509-04-21 | 3.2 | 2.0661 | 23 | 77.3 | 26.46 | 54.6694 | 8 | 77.3 | 11.46 | 100 | 23.6777 | 30.9917 | 45.3306 | Franco
2021-05-05 | Control | 2.8 | 2.0576 | 21 | 76.3 | 24.26 | 49.9177 | 4 | 77.1 | 7.42 | 100 | 15.2675 | 34.6502 | 50.0823 | Franco
Fecha | No. Lab. | % H.R. | FACTOR | 1ª LEC | 1ª T ºF | LEC COR | % L/A | 2ª LEC | 2ª T ºF | LEC COR | TOTAL | % ARCILLA | % LIMO | % ARENA | TEXTURAS
2021-05-06 | S- 1510-04-21 | 4.6 | 2.0964 | 35 | 75.2 | 38.04 | 79.7484 | 15 | 74.1 | 17.82 | 100 | 37.3585 | 42.3899 | 20.2516 | Franco Arcilloso
2021-05-06 | S- 1511-04-21 | 3.2 | 2.0661 | 23 | 74.6 | 25.92 | 53.5537 | 8 | 74.2 | 10.84 | 100 | 22.3967 | 31.157 | 46.4463 | Franco
2021-05-06 | S- 1512-04-21 | 4.4 | 2.0921 | 22 | 75.12 | 25.024 | 52.3515 | 16 | 74.5 | 18.9 | 100 | 39.5397 | 12.8117 | 47.6485 | Arcilloso Arenoso
2021-05-06 | S- 1591-04-21 | 9.8 | 2.2173 | 12 | 74.4 | 14.88 | 32.9933 | 0 | 74.6 | 2.92 | 100 | 6.4745 | 26.5188 | 67.0067 | Franco Arenoso
2021-05-06 | S- 1592-04-21 | 5.6 | 2.1186 | 12 | 73.9 | 14.78 | 31.3136 | 0 | 74.6 | 2.92 | 100 | 6.1864 | 25.1271 | 68.6864 | Franco Arenoso
2021-05-06 | S- 1593-04-21 | 5 | 2.1053 | 18 | 73.7 | 20.74 | 43.6632 | 1 | 74.2 | 3.84 | 100 | 8.0842 | 35.5789 | 56.3368 | Franco Arenoso
2021-05-06 | S- 1594-04-21 | 8 | 2.1739 | 20 | 76.4 | 23.28 | 50.6087 | 1 | 75 | 4 | 100 | 8.6957 | 41.913 | 49.3913 | Franco
2021-05-06 | S- 1595-04-21 | 6.4 | 2.1368 | 10 | 76.4 | 13.28 | 28.3761 | 0 | 75 | 3 | 100 | 6.4103 | 21.9658 | 71.6239 | Franco Arenoso
2021-05-06 | S- 1596-04-21 | 8.4 | 2.1834 | 15 | 76.7 | 18.34 | 40.0437 | 1 | 75.1 | 4.02 | 100 | 8.7773 | 31.2664 | 59.9563 | Franco Arenoso
2021-05-06 | S- 1597-04-21 | 3.6 | 2.0747 | 20 | 75.7 | 23.14 | 48.0083 | 5 | 74.9 | 7.98 | 100 | 16.556 | 31.4523 | 51.9917 | Franco
2021-05-06 | S- 1628-04-21 | 0.2 | 2.004 | 0 | 75.2 | 3.04 | 6.0922 | -1 | 74.8 | 1.96 | 100 | 3.9279 | 2.1643 | 93.9078 | Arena
2021-05-06 | S- 1629-04-21 | 0.2 | 2.004 | 0 | 75.3 | 3.06 | 6.1323 | -1 | 75 | 2 | 100 | 4.008 | 2.1242 | 93.8677 | Arena
2021-05-06 | S- 1630-04-21 | 0.4 | 2.008 | 0 | 77.2 | 3.44 | 6.9076 | -1 | 75.7 | 2.14 | 100 | 4.2972 | 2.6104 | 93.0924 | Arena
2021-05-06 | S- 1631-04-21 | 0.2 | 2.004 | 0 | 76.5 | 3.3 | 6.6132 | -1 | 75.5 | 2.1 | 100 | 4.2084 | 2.4048 | 93.3868 | Arena
2021-05-06 | S- 1632-04-21 | 0.2 | 2.004 | 0 | 76.4 | 3.28 | 6.5731 | -1 | 75.5 | 2.1 | 100 | 4.2084 | 2.3647 | 93.4269 | Arena
2021-05-06 | Control | 2.8 | 2.0576 | 21 | 75.3 | 24.06 | 49.5062 | 5 | 75.4 | 8.08 | 100 | 16.6255 | 32.8807 | 50.4938 | Franco
Fecha | No. Lab. | % H.R. | FACTOR | 1ª LEC | 1ª T ºF | LEC COR | % L/A | 2ª LEC | 2ª T ºF | LEC COR | TOTAL | % ARCILLA | % LIMO | % ARENA | TEXTURAS
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124
|  |  | 2 |  |  | -12 | -24 |  |  | -12 | 100 | -24 | 0 | 124

## Boro
Boro
Fecha | # laboratorio | Abs. Blanco | Absorbancia | ppm B muestra | Curva de Calibración
2026-02-16 | Control | 0 | 0.286 | 0.58005 | Concentración | Absorbancia
| Ejemplo 1 | 0 | 0.206 | 0.4178 | 0 | -0.015
| Ejemplo 2 | 0 | 0.353 | 0.71594 | 0 | -0.01
| Ejemplo 3 | 0 | 0.305 | 0.61859 | 0.25 | -0.006
| Ejemplo 4 | 0 | 0.154 | 0.31234 | 0.25 | 0.003
| Ejemplo 5 | 0 | 0.183 | 0.37115 | 0.5 | 0.009
| Ejemplo 6 | 0 | 0.183 | 0.37115 | 0.5 | 0.008
| Ejemplo 7 | 0 | 0.181 | 0.3671 | 1 | 0.022
| Ejemplo 8 | 0 | 0.25 | 0.50704 | 1 | 0.027
| Ejemplo 9 | 0 | 0.189 | 0.38332 | 2 | 0.058
| Ejemplo 10 | 0 | 0.166 | 0.33667 | 2 | 0.057
| Control | 0 | 0.292 | 0.59222

## NITRIGENO
Calculo de NITROGENO 2024
Fecha | NO. LAB | PESO (g) | Ml HCl | Ml HCl | % N | x= Nitrogeno
Analisis |  |  | BLANCO | MUESTRA
2026-02-13 | Ejemplo 1 | 0.2059 | 0.1 | 1.8 | 0.11599
2026-02-13 | Ejemplo 2 | 0.2036 | 0.1 | 2 | 0.1311
2026-02-13 | Ejemplo 3 | 0.2031 | 0.1 | 2.4 | 0.1591
2026-02-13 | Ejemplo 4 | 0.2026 | 0.1 | 1.8 | 0.11788
2026-02-13 | Ejemplo 5 | 0.2022 | 0.1 | 1.9 | 0.12506
2026-02-13 | Ejemplo 6 | 0.2039 | 0.1 | 0.5 | 0.02756
2026-02-13 | Ejemplo 7 | 0.2057 | 0.1 | 1.4 | 0.088787
2026-02-13 | control | 0.1033 | 0.1 | 0.9 | 0.1088
2026-02-23 | control | 0.1048 | 0.2 | 0.9 | 0.093838