## Macros
CALCULO EN MACRO NUTRIENTES 2024
Fecha Analisis | No. LAB | PESO (g) | CONC. Ca | CONC. Mg | CONC. K | CONC.Na | BLK. Ca | BLK. Mg | BLK. K | BLk.Na | % Ca | % Mg | % K | % Na
2026-02-04 | Control | 0.2505 | 3.217 | 0.669 | 5.343 |  | 1.972 | 0 | 0.121 |  | 0.2485 | 0.13353 | 1.0423
2026-02-17 | Control | 0.2543 | 3.698 | 1.23 | 8.041 | 3.336 | 2.386 | 0.324 | 0.098 | 1.406 | 0.25796 | 0.17814 | 1.5617 | 0.37947
2026-02-24 | Ejemplo 1 | 0.503 | 1.697 | 1.091 | 6.051 |  | 0 | 0.246 | 1.059 |  | 0.16869 | 0.083996 | 0.49622
2026-02-24 | Ejemplo 2 | 0.5046 | 1.81 | 1.224 | 7.065 |  | 0 | 0.246 | 1.059 |  | 0.17935 | 0.096908 | 0.59512
2026-02-24 | Ejemplo 3 | 0.5028 | 2.375 | 1.493 | 6.51 |  | 0 | 0.246 | 1.059 |  | 0.23618 | 0.12401 | 0.54206
2026-02-24 | Ejemplo 4 | 0.5033 | 2.235 | 1.416 | 7.502 |  | 0 | 0.246 | 1.059 |  | 0.22203 | 0.11623 | 0.64008
2026-02-24 | Ejemplo 5 | 0.5022 | 1.895 | 1.265 | 9.58 |  | 0 | 0.246 | 1.059 |  | 0.18867 | 0.10145 | 0.84837
2026-02-24 | Ejemplo 6 | 0.5029 | 1.735 | 1.044 | 6.132 |  | 0 | 0.246 | 1.059 |  | 0.1725 | 0.07934 | 0.50437
2026-02-24 | Ejemplo 7 | 0.5027 | 2.283 | 1.253 | 9.088 |  | 0 | 0.246 | 1.059 |  | 0.22707 | 0.10016 | 0.79859
2026-03-31 | Control | 0.253 | 1.909 | 0.923 | 7.212 |  | 0 | 0.071 | 0 |  | 0.37727 | 0.16838 | 1.4253
2026-04-15 | Control | 0.2538 | 2.518 | 0.934 | 5.741 |  | 0.663 | 0.14 | 0.071 |  | 0.36545 | 0.15642 | 1.117

## Micros
Determinación Micro Nutrientes 2024
Fecha Analisis | No. LAB | PESO (g) | CONC. Cu | CONC. Zn | CONC. Fe | CONC. Mn | B-Cu | B- Zn | B-Fe | B-Mn | PPM Cu | PPM Zn | PPM Fe | PPM Mn
2026-01-26 | Ejemplo 1 | 0.2022 | 0.126 | 0.059 | 0.578 | 2.78 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 24.9753 | 14.3422 | 123.1454 | 147.63
2026-01-26 | Ejemplo 2 | 0.2025 | 0.271 | 0.039 | 0.588 | 7.755 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 60.7407 | 9.3827 | 125.4321 | 1080.9877
2026-01-26 | Ejemplo 3 | 0.2021 | 0.22 | 0.024 | 0.703 | 3.177 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 48.2434 | 5.6903 | 154.1316 | 49.48
2026-01-26 | Ejemplo 4 | 0.2029 | 0.125 | 0.023 | 0.712 | 7.679 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 24.6427 | 5.4214 | 155.7417 | 1060.1281
2026-01-26 | Ejemplo 5 | 0.2022 | 0.137 | 0.03 | 0.564 | 8.145 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 27.6954 | 7.1711 | 119.6835 | 1179.0307
2026-01-26 | Ejemplo 6 | 0.201 | 0.139 | 0.034 | 0.702 | 8.905 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 28.3582 | 8.209 | 154.7264 | 1375.1244
2026-01-26 | Ejemplo 7 | 0.2025 | 0.287 | 0.033 | 0.677 | 3.653 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 64.6914 | 7.9012 | 147.4074 | 68.1481
2026-01-26 | Ejemplo 8 | 0.2006 | 0.28 | 0.025 | 0.649 | 2.596 | 0.025 | 0.001 | 0.08 | 3.377 | 63.5593 | 5.9821 | 141.8245 | 194.67
2026-02-04 | Control | 0.2505 | 0.101 | 0.104 | 0.643 | 8.886 | 0.018 | 0.009 | 0.214 | 0.902 | 16.5669 | 18.9621 | 85.6287 | 1593.6128
2026-03-31 | Control | 0.253 | 0.19 | 0.058 | 1.013 | 7.326 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 37.5494 | 11.4625 | 163.4387 | 1447.8261
2026-04-15 | Control | 0.2538 | 0.346 | 0.047 | 0.543 | 6.134 | 0.122 | 0.005 | 0.229 | 0 | 44.1292 | 8.2742 | 61.8597 | 1208.4318

## Nitrogeno
Calculo de NITROGENO 2024
Fecha | NO. LAB | PESO (g) | Ml HCl | Ml HCl | % N | x= Nitrogeno
Analisis |  |  | BLANCO | MUESTRA
2026-02-03 | Ejemplo 1 | 0.2025 | 0 | 20 | 1.3875
2026-02-03 | Ejemplo 2 | 0.201 | 0 | 20.4 | 1.4259
2026-02-03 | Ejemplo 3 | 0.2025 | 0 | 21.7 | 1.5055
2026-02-03 | Ejemplo 4 | 0.2006 | 0 | 20.9 | 1.4637
2026-02-04 | control | 0.1053 | 0.1 | 30.3 | 4.0785 | Acido Nuevo
2026-02-04 | control 3 | 0.1051 | 0.1 | 27.9 | 3.7615
2026-02-04 | control 4 | 0.1046 | 0.1 | 31.2 | 4.2282
2026-02-04 | control 5 | 0.1054 | 0.1 | 31.5 | 4.2366
2026-02-04 | control 6 | 0.1027 | 0.1 | 30.5 | 4.2095
2026-02-04 | control | 0.1021 | 0.3 | 30.5 | 4.2063
2026-02-04 | control 7 | 0.1011 | 0.3 | 30.1 | 4.1917
2026-02-04 | control 8 | 0.1041 | 0.3 | 30.5 | 4.1255
2026-02-12 | control | 0.104 | 0.2 | 30.2 | 4.1022
2026-02-12 | Ejemplo 5 | 0.2029 | 0.2 | 4.8 | 0.3224
2026-02-12 | Ejemplo 6 | 0.2033 | 0.2 | 4.7 | 0.31477

## Fosforo
CALCULO DE FÓSFORO 2025
Fecha | # laboratorio | Peso de muestras | Abs. Blanco | Absorbancia | ppm P soluc | %P muestra
2026-04-16 | Control | 0.2538 | 0 | 0.526 | 15.9878 | 0.31497 | Curva de calibración
| Ejemplo 1 | 0.5053 | 0 | 0.065 | 1.9757 | 0.01955 | 2 | 0.08
| Ejemplo 2 | 0.504 | 0 | 0.053 | 1.6109 | 0.015982 | 2 | 0.083
| Ejemplo 3 | 0.5029 | 0 | 0.059 | 1.7933 | 0.01783 | 4 | 0.178
| Ejemplo 4 | 0.5046 | 0 | 0.044 | 1.3374 | 0.013252 | 4 | 0.181
| Ejemplo 5 | 0.5064 | 0 | 0.232 | 7.0517 | 0.069626 | 8 | 0.352
| Ejemplo 6 | 0.5051 | 0 | 0.23 | 6.9909 | 0.069203 | 8 | 0.355
| Ejemplo 7 | 0.5038 | 0 | 0.254 | 7.7204 | 0.076621 | 16 | 0.558
| Ejemplo 8 | 0.5034 | 0 | 0.189 | 5.7447 | 0.057059 | 16 | 0.543
[7 empty] | 32 | 0.999
[7 empty] | 32 | 1.024

## Boro
CALCULO DE BORO 2025
Fecha | # laboratorio | Peso de muestras | Abs. Blanco | Absorbancia | ppm B soluc | ppm B muestra | Curva de Calibración
2023-01-24 | Control | 0.5032 | 0 | 0.023 | 0.16266 | 16.1625 | Concentración | Absorbancia
| Ejemplo 1 | 0.5023 | 0 | 0.021 | 0.14851 | 14.7835 | 0 | -0.009
| Ejemplo 2 | 0.5035 | 0 | 0.022 | 0.15559 | 15.4505 | 0 | -0.002
| Ejemplo 3 | 0.5008 | 0 | 0.034 | 0.24045 | 24.0069 | 0.25 | 0.028
| Ejemplo 4 | 0.5065 | 0 | 0.028 | 0.19802 | 19.5479 | 0.25 | 0.03
| Ejemplo 5 | 0.5024 | 0 | 0.018 | 0.1273 | 12.669 | 0.5 | 0.065
| Ejemplo 6 | 0.5013 | 0 | 0.031 | 0.21924 | 21.8668 | 0.5 | 0.066
| Ejemplo 7 | 0.5019 | 0 | 0.03 | 0.21216 | 21.1361 | 1 | 0.136
| Ejemplo 8 | 0.5037 | 0 | 0.034 | 0.24045 | 23.8686 | 1 | 0.136
| Ejemplo 9 | 0.5055 | 0 | 0.02 | 0.14144 | 13.9904 | 2 | 0.294
[7 empty] | 2 | 0.281

## Hoja1 (hidden)
Micronutrientes
| 2021-08-09 |  |  |  | 2021-08-16
| PPM Cu | PPM Zn | PPM Fe | PPM Mn | PPM Cu | PPM Zn | PPM Fe | PPM Mn
Control 1 | 15.4167 | 15.7738 | 107.1627 | 1040.4563 | 18.4065 | 26.2357 | 130.1107 | 951.5026
Control 2 | 11.6279 | 22.2113 | 60.2286 | 1038.6283 | 17.7458 | 26.9049 | 124.7138 | 960.3435
F- 154-04-21 | 10.2148 | 5.6992 | 97.2449 | 0.20887 | 3.5502 | 21.4597 | 96.5388 | 15.7338
F- 155-04-21 | 10.953 | -0.15917 | 194.041 | 11.3211 | -6.9587 | 21.8996 | 98.6516 | 41.063
F- 156-04-21 | 8.982 | 5.5556 | 352.3569 | 2.248 | 3.5877 | 26.6456 | 76.8235 | 22.4946
F- 157-04-21 | 11.4662 | 8.4784 | 319.9248 | 107.9739 | -4.1618 | 20.2297 | 113.5748 | 58.4609
F- 158-04-21 | 7.1883 | 6.8602 | 318.7512 | 46.3114 | -5.4614 | 28.8151 | 65.1321 | 73.2157
F- 159-04-21 | 9.3241 | 1.501 | 123.1412 | 31.6998 | 1.3829 | 16.7321 | 105.0706 | 53.1777
F- 160-04-21 | 8.3648 | 1.669 | 220.157 | 23.2764 | 0.99325 | 26.3111 | 85.3298 | 47.348
F- 161-04-21 | 13.2356 | 2.6154 | 128.6111 | 120.2298 | 1.2098 | 32.8342 | 110.0555 | 57.2987
F- 162-04-21 | 8.3597 | 0.45455 | 142.9051 | 28.4387 | 6.5756 | 21.5488 | 204.5752 | 76.53
F- 163-04-21 | 10.9751 | 0.059701 | 232.7662 | 92.8259 | 1.8467 | 26.7727 | 11.8211 | 88.1592
F- 164-04-21 | 2.7679 | 3.6905 | 86.1012 | 101.6567 | 5.8031 | 23.2224 | 93.5037 | 69.1028
F- 165-04-21 | 23.2083 | 5.8342 | 193.5341 | 104.6693 | 7.0182 | 37.1233 | 103.3307 | 88.7688
F- 166-04-21 | 14.0993 | 2.2861 | 299.7351 | 18.8383 | 2.0324 | 30.0316 | 122.5237 | 68.9325
F- 167-04-21 | 14.6913 | -0.46498 | 106.0942 | 72.9422 | -1.9571 | 25.4524 | 150.4917 | 59.9823
F- 168-04-21 | 6.6421 | 38.9066 | 251.9916 | 49.1137 | 4.2719 | 24.4081 | 117.6006 | 76.0359
F- 169-04-21 | 4.8579 | 10.9577 | 172.9187 | 87.8403 | 3.1824 | 22.544 | 102.4708 | 74.0265
F- 170-05-21 | 8.3317 | 0.57666 | 529.9861 | 75.2436 | 1.3693 | 27.4062 | 831.0677 | 69.4285
F- 171-05-21 | 9.5631 | 15.0943 | 582.2145 | 96.1768 | 14.2871 | 28.3567 | 426.6265 | 47.5677
F- 172-05-21 | 16.8156 | 11.6835 | 374.2307 | 112.2494 | 3.8982 | 27.0286 | 170.7637 | 54.2462
F- 173-05-21 | 18.8312 | 8.904 | 514.1283 | 62.8296 | 8.1382 | 1830.7265 | 467.9139 | 84.5077
F- 174-05-21 | 11.2493 | 0.75592 | 119.5842 | 121.3547 | 1.2121 | 14.8896 | 110.7115 | 52.0497
Control 2 | 12.6922 | 16.4959 | 63.4411 | 1053.8234 | 11.5476 | 17.6471 | 73.5294 | 870.2921
F- 220-06-21 | 6.3788 | 3.5261 | 287.9853 | 71.979 | -4.3297 | 15.1142 | 82.3138 | -0.83416
F- 221-06-21 | 7.8291 | 1.7976 | 202.1513 | 114.1945 | 1.405 | 8.597 | 121.1535 | 8.4005
F- 222-06-21 | 8.1697 | 1.9235 | 98.949 | 105.1854 | -5.5797 | 3.9136 | 69.2232 | 4.1108
F- 223-06-21 | 13.2796 | -0.0098367 | 21.7195 | 94.9243 | 3.6182 | 0.8525 | 112.4901 | -2.7954
F- 224-06-21 | 4.0276 | -0.16782 | 217.4334 | 63.85 | 1.3908 | 1.9968 | 116.8687 | -21.3491
F- 225-06-21 | 5.3023 | 2.4975 | 218.0079 | 24.9851 | 6.8299 | 4.4013 | 159.7641 | 21.9766
F- 226-06-21 | 3.8249 | 4.4475 | 220.4191 | 102.204 | 1.1653 | 11.0804 | 141.428 | 72.9706
F- 227-06-21 | 5.5225 | 5.8894 | 217.6086 | 30.0119 | 6.8096 | 13.51 | 45.672 | 53.3254
Control 1 | 2.9762 | 16.4484 | 393.0357 | 1040.4563 | 10.3796 | 7.3547 | 118.9205 | 813.1475
Control 2 | 8.5731 | 12.0024 | 163.3819 | 1043.0233 | 16.1666 | 13.028 | 110.1263 | 805.2112
Macronutrientes
2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-17
| % Ca | % Mg | % K |  |  | % Ca | % Mg | % K
Control 1 | 0.41724 | 0.16167 | 1.8267 |  |  | 0.34982 | 0.15542 | 2.2857
Control 2 | 0.39866 | 0.16277 | 1.9385 |  |  | 0.39108 | 0.16407 | 2.4706
F- 154-04-21 | 0.14928 | 0.084663 | 0.78081 |  |  | 0.24997 | 0.13814 | 2.0509 | 1.6745 | 1.6317 | 2.6266
F- 155-04-21 | 0.12809 | 0.074055 | 0.58974 |  |  | 0.20017 | 0.11559 | 1.7241 | 1.5627 | 1.5609 | 2.9234
F- 156-04-21 | 0.17163 | 0.088315 | 0.59851 |  |  | 0.28617 | 0.12746 | 1.2627 | 1.6674 | 1.4432 | 2.1097
F- 157-04-21 | 0.16728 | 0.082568 | 0.64295 |  |  | 0.2985 | 0.12735 | 1.2363 | 1.7844 | 1.5423 | 1.9228
F- 158-04-21 | 0.15748 | 0.083993 | 0.73297 |  |  | 0.2139 | 0.12148 | 1.9969 | 1.3583 | 1.4463 | 2.7244
F- 159-04-21 | 0.11107 | 0.075189 | 0.59799 |  |  | 0.19964 | 0.11831 | 1.7723 | 1.7973 | 1.5735 | 2.9638
F- 160-04-21 | 0.14004 | 0.080509 | 0.92972 |  |  | 0.24717 | 0.11861 | 1.8466 | 1.765 | 1.4733 | 1.9862
F- 161-04-21 | 0.17025 | 0.086576 | 0.6301 |  |  | 0.32386 | 0.13327 | 1.4537 | 1.9023 | 1.5393 | 2.3072
F- 162-04-21 | 0.14074 | 0.098004 | 0.71444 |  |  | 0.23718 | 0.14988 | 1.8392 | 1.6852 | 1.5293 | 2.5743
F- 163-04-21 | 0.15052 | 0.078697 | 0.70621 |  |  | 0.25496 | 0.12151 | 2.0017 | 1.6939 | 1.544 | 2.8345
F- 164-04-21 | 0.14535 | 0.087708 | 0.74577 |  |  | 0.25318 | 0.14144 | 1.4669 | 1.7419 | 1.6127 | 1.9669
F- 165-04-21 | 0.15671 | 0.09766 | 0.60095 |  |  | 0.25566 | 0.15105 | 1.4666 | 1.6314 | 1.5467 | 2.4405
F- 166-04-21 | 0.15898 | 0.080181 | 0.63564 |  |  | 0.22699 | 0.13449 | 1.4441 | 1.4278 | 1.6774 | 2.2719
F- 167-04-21 | 0.13341 | 0.073427 | 0.682 |  |  | 0.22257 | 0.12106 | 1.858 | 1.6683 | 1.6487 | 2.7244
F- 168-04-21 | 0.13807 | 0.085073 | 0.97768 |  |  | 0.20905 | 0.11983 | 2.0803 | 1.5141 | 1.4086 | 2.1278
F- 169-04-21 | 0.14318 | 0.082525 | 0.64863 |  |  | 0.23433 | 0.13608 | 1.68 | 1.6366 | 1.649 | 2.5901
F- 170-05-21 | 0.2179 | 0.19257 | 2.7834 |  |  | 0.38749 | 0.31005 | 3.6457 | 1.7783 | 1.61 | 1.3098
F- 171-05-21 | 0.94158 | 0.26719 | 3.5536 |  |  | 0.82253 | 0.29365 | 4.1947 | 0.87357 | 1.099 | 1.1804
F- 172-05-21 | 1.8363 | 0.21747 | 3.3398 |  |  | 1.4135 | 0.20292 | 3.1596 | 0.76973 | 0.93311 | 0.94604
F- 173-05-21 | 0.87698 | 0.1931 | 3.6482 |  |  | 1.0186 | 0.22298 | 4.5519 | 1.1615 | 1.1547 | 1.2477
F- 174-05-21 | 0.13757 | 0.057231 | 0.50196 |  |  | 0.26463 | 0.082115 | 1.1694 | 1.9237 | 1.4348 | 2.3297
Control 2 | 0.29574 | 0.1525 | 2.0304 |  |  | 0.37037 | 0.17347 | 2.785 | 1.2523 | 1.1375 | 1.3716
F- 220-06-21 | 0.20484 | 0.085697 | 0.8826 |  |  | 0.3262 | 0.15279 | 2.3456 | 1.5924 | 1.7829 | 2.6576
F- 221-06-21 | 0.16059 | 0.091061 | 0.87417 |  |  | 0.25666 | 0.14512 | 2.2219 | 1.5982 | 1.5936 | 2.5417
F- 222-06-21 | 0.18869 | 0.074668 | 0.62094 |  |  | 0.22091 | 0.13716 | 1.5077 | 1.1708 | 1.837 | 2.428
F- 223-06-21 | 0.17466 | 0.093134 | 0.6577 |  |  | 0.1998 | 0.15157 | 1.6658 | 1.1439 | 1.6274 | 2.5328
F- 224-06-21 | 0.15513 | 0.104 | 0.79019 |  |  | 0.23622 | 0.16892 | 1.6522 | 1.5227 | 1.6242 | 2.0909
F- 225-06-21 | 0.11649 | 0.080089 | 0.7259 |  |  | 0.19401 | 0.13951 | 1.9658 | 1.6655 | 1.742 | 2.7081
F- 226-06-21 | 0.092103 | 0.069401 | 0.53525 |  |  | 0.19681 | 0.12751 | 1.5075 | 2.1368 | 1.8373 | 2.8163
F- 227-06-21 | 0.098275 | 0.085891 | 0.82081 |  |  | 0.19042 | 0.14028 | 2.0832 | 1.9376 | 1.6332 | 2.5379
Control 1 | 0.30337 | 0.15131 | 1.9077 |  |  | 0.4192 | 0.16651 | 2.4599 | 1.3818 | 1.1004 | 1.2895
Control 2 | 0.32534 | 0.15976 | 1.8122 |  |  | 0.45045 | 0.1713 | 2.8152 | 1.3845 | 1.0723 | 1.5534